## E.14 单位工程招标控制价汇总表
E.14：单位工程招标控制价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计费基础说明 |  | 费率% | 金额 | 其中： 暂估价（元）
1 | 分部分项工程费 |  | 分部分项费用合计 |  |  | 633054.68
1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 708804.59
1.1.1 | 人工费 |  |  |  |  | 111592.63
1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 574844.76
1.1.2.1 | 其中:工程设备费/其他 |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.1.3 | 机械费 |  |  |  |  | 22367.2
1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16 | 35889.21
1.3 | 其他管理费 |  | （按附录C说明第2条规定计算）
1.4 | 利润 |  |  |  | 20 | 22318.93
2 | 措施项目费 |  | 1+2+3 |  |  | 13846.04
2.1 | 单价措施项目费 |  | 单价措施项目费合计
2.1.1 | 直接费 |  |  |  |  | 574844.76
2.1.1.1 | 人工费
2.1.1.2 | 材料费 |  |  |  |  | 574844.76
2.1.1.3 | 机械费
2.1.2 | 管理费 |  |  |  | 32.16
2.1.3 | 利润 |  |  |  | 20
2.2 | 总价措施项目费 |  | （按E.20总价措施项目计价表计算） |  |  | 1012.89
2.3 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 11.5 | 12833.15
2.3.1 | 其中安全生产费 |  | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算） |  | 10 | 11159.26
3 | 其他项目费 |  | （按E.23其他项目计价汇总表计算） |  |  | 6469.01
4 | 税前造价 |  | 一+二+三 |  |  | 653369.73
5 | 销项税额 |  | 四 |  | 9 | 58803.28
单位工程建安造价 |  |  | 四+五 |  |  | 712173.01
广联达科技股份有限公司

## E.18 分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 1 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
|  | 整个项目 | [6 empty] | 633054.68
1 | 030802001001 | 夹套管 （芯管 φ480*10，外套管 φ920*10） |  | 1.材质: 20优质无缝钢管; 2.规格: 芯管φ480*10； 外套管φ920*10 3.连接形式、焊接方法: 氩电联焊; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 液压试验、蒸汽吹扫; 5.除锈刷油：芯管除锈后刷道有机硅耐热漆二道，外套管除锈后内壁刷环氧富锌底漆一道，外壁刷100%双组份无溶剂聚氨酯一道，防腐采用三布五油（100%双组份无溶剂聚氨酯五道，玻璃布三道）； 6.保温结构：第一层40mm硅酸铝针刺毯外包长输低能耗耐高温反射层，第二层40mm硅酸铝针刺毯外包长输低能耗耐高温反射层，第三层40mm高温玻璃棉外包长输低能耗耐中温反射层，第四层40mm高温玻璃棉外包长输低能耗普通反射层； | m | 100 |  | 3141.11 | 314111
本页小计 | [8 empty] | 314111
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 2 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.1 | C8-75 | 低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径(mm以内) 450 |  |  | 10m | 10 |  | 5931.87 | 59318.7
本页小计 | [8 empty] | 314111
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 3 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.2 | C12-35 | 喷河砂 管道 外壁 |  |  | 10m2 | 1.5072 |  | 259.79 | 391.56
本页小计 | [8 empty] | 314111
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 4 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.3 | C12-78 | 管道刷油 有机硅耐热漆 第一遍 |  |  | 10m2 | 1.5072 |  | 91.9 | 138.51
本页小计 | [8 empty] | 314111
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 5 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.4 | C12-79 | 管道刷油 有机硅耐热漆 增一遍 |  |  | 10m2 | 1.5072 |  | 89.99 | 135.63
本页小计 | [8 empty] | 314111
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 6 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.5 | C12-894 | 毡类制品安装 管道DN500以下(厚度) 40mm |  |  | m3 | 14.5657 |  | 905.36 | 13187.2
本页小计 | [8 empty] | 314111
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 7 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.6 | C12-798 | 纤维类制品安装 管道DN500以下(厚度) 40mm |  |  | m3 | 14.5657 |  | 952.6 | 13875.29
本页小计 | [8 empty] | 314111
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 8 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.7 | C12-1165 | 铝箔 管道 |  |  | 10m2 | 93.68 |  | 290.28 | 27193.43
1.8 | C12-1165 | 铝箔 管道 |  |  | 10m2 | 22.608 |  | 280.35 | 6338.15
1.9 | C12-1165 | 铝箔 管道 |  |  | 10m2 | 30.144 |  | 270.44 | 8152.14
1.10 | C12-1190 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 |  |  | 10㎡ | 30.144 |  | 649.81 | 19587.87
本页小计 | [8 empty] | 314111
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 9 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.11 | C8-2960 | 蒸汽吹扫 公称直径(mm以内) 500 |  |  | 100m | 1 |  | 41291.69 | 41291.69
1.12 | C8-2896 | 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 500 |  |  | 100m | 1 |  | 1879.91 | 1879.91
1.13 | C8-95 | 低压碳钢板卷管(电弧焊) 公称直径（mm以内） 900 |  |  | 10m | 10 |  | 11715.17 | 117151.7
本页小计 | [8 empty] | 314111
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 10 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.14 | C12-35 | 喷河砂 管道 外壁 |  |  | 10m2 | 2.8888 |  | 259.79 | 750.48
1.15 | C12-34 | 喷河砂 管道 内壁 |  |  | 10m2 | 2.8888 |  | 360.67 | 1041.9
1.16 | C12-610 | 管道 环氧富锌底漆 第一遍 |  |  | 10m2 | 2.8888 |  | 159.55 | 460.91
1.17 | C12-329 | 聚氨酯漆 管道 底漆 增一遍 |  |  | 10m2 | 2.8888 |  | 162.46 | 469.31
本页小计 | [8 empty] | 314111
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 11 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
1.18 | C12-1153 | 玻璃丝布 管道 |  |  | 10m2 | 8.6664 |  | 96.39 | 835.35
1.19 | C12-332 | 聚氨酯漆 管道 面漆 每一遍 |  |  | 10m2 | 14.444 |  | 132.33 | 1911.37
2 | 030802001004 | 无缝钢管φ480*10 |  | 1.材质: 20优质无缝钢管; 2.规格: 芯管φ480*10； 3.连接形式、焊接方法: 氩电联焊; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 液压试验、蒸汽吹扫; 5.除锈刷油：除锈后刷有机硅耐热漆二道； 6.保温结构：第一层40mm硅酸铝针刺毯外包长输低能耗耐高温反射层，第二层40mm硅酸铝针刺毯外包长输低能耗耐高温反射层，第三层40mm高温玻璃棉外包长输低能耗耐中温反射层，第四层40mm高温玻璃棉外包长输低能耗普通反射层； | m | 110 |  | 1914.9 | 210639
本页小计 | [8 empty] | 210639
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 12 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.1 | C8-75 | 低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径(mm以内) 450 |  |  | 10m | 11 |  | 5931.87 | 65250.57
本页小计 | [8 empty] | 210639
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 13 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.2 | C12-35 | 喷河砂 管道 外壁 |  |  | 10m2 | 1.6579 |  | 259.79 | 430.71
2.3 | C12-78 | 管道刷油 有机硅耐热漆 第一遍 |  |  | 10m2 | 1.6579 |  | 91.9 | 152.36
2.4 | C12-79 | 管道刷油 有机硅耐热漆 增一遍 |  |  | 10m2 | 1.6579 |  | 89.99 | 149.2
2.5 | C12-894 | 毡类制品安装 管道DN500以下(厚度) 40mm |  |  | m3 | 16.0222 |  | 905.36 | 14505.86
2.6 | C12-798 | 纤维类制品安装 管道DN500以下(厚度) 40mm |  |  | m3 | 16.0222 |  | 952.6 | 15262.75
2.7 | C12-1165 | 铝箔 管道 |  |  | 10m2 | 103.048 |  | 290.28 | 29912.77
本页小计 | [8 empty] | 210639
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 14 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
2.8 | C12-1165 | 铝箔 管道 |  |  | 10m2 | 24.8688 |  | 280.35 | 6971.97
2.9 | C12-1165 | 铝箔 管道 |  |  | 10m2 | 33.1584 |  | 270.44 | 8967.36
2.10 | C12-1190 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 |  |  | 10㎡ | 33.1584 |  | 649.81 | 21546.66
2.11 | C8-2960 | 蒸汽吹扫 公称直径(mm以内) 500 |  |  | 100m | 1.1 |  | 41291.69 | 45420.86
2.12 | C8-2896 | 低中压管道液压试验 公称直径(mm以内) 500 |  |  | 100m | 1.1 |  | 1879.91 | 2067.9
3 | 030802001005 | 无缝钢管拆除DN450 |  | 1.名称: 无缝钢管拆除DN450 2.不利旧 | m | 200 |  | 47.55 | 9510
3.1 | C8-75 换 | 低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径(mm以内) 450 人工*0.5,材料*0,机械*0.5,设备*0,主材*0 |  |  | 10m | 20 |  | 475.45 | 9509
本页小计 | [8 empty] | 9510
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 15 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
4 | 030802001002 | 无缝钢管 φ57*4.5 |  | 1.材质: 20优质无缝钢管; 2.规格: φ57*4.5 3.连接形式、焊接方法: 氩电联焊; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 液压试验、蒸汽吹扫; 5.除锈刷油：管道除锈后刷有机硅耐热漆二道； 6.保温结构：第一层40mm硅酸铝针刺毯外包长输低能耗耐高温反射层，第二层40mm硅酸铝针刺毯外包长输低能耗耐高温反射层，第三层40mm高温玻璃棉外包长输低能耗耐中温反射层，第四层40mm高温玻璃棉，第一层顶层（210°）40mm高温玻璃棉，第二层顶层（150°）40mm高温玻璃棉外包长输低能耗普通反射层，0.45mm长输低能耗热网专用覆特殊强化聚酯隔热钢板 | m | 6 |  | 412.79 | 2476.74
本页小计 | [8 empty] | 2476.74
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 16 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
4.1 | C8-64 | 低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径（mm以内） 50 |  |  | 10m | 0.6 |  | 402.7 | 241.62
本页小计 | [8 empty] | 2476.74
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 17 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
4.2 | C12-35 | 喷河砂 管道 外壁 |  |  | 10m2 | 0.10739 |  | 259.79 | 27.9
本页小计 | [8 empty] | 2476.74
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 18 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
4.3 | C12-78 | 管道刷油 有机硅耐热漆 第一遍 |  |  | 10m2 | 0.10739 |  | 91.9 | 9.87
本页小计 | [8 empty] | 2476.74
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 19 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
4.4 | C12-79 | 管道刷油 有机硅耐热漆 增一遍 |  |  | 10m2 | 0.10739 |  | 89.99 | 9.66
本页小计 | [8 empty] | 2476.74
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 20 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
4.5 | C12-882 | 毡类制品安装 管道DN50以下(厚度) 40mm |  |  | m3 | 0.2153 |  | 1385.79 | 298.36
本页小计 | [8 empty] | 2476.74
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 21 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
4.6 | C12-786 | 纤维类制品安装 管道DN50以下(厚度) 40mm |  |  | m3 | 0.2153 |  | 1327.43 | 285.8
4.7 | C12-1165 | 铝箔 管道 |  |  | 10m2 | 1.4889 |  | 290.28 | 432.21
4.8 | C12-1165 | 铝箔 管道 |  |  | 10m2 | 0.55955 |  | 280.35 | 156.87
4.9 | C12-1165 | 铝箔 管道 |  |  | 10m2 | 1.0117 |  | 270.44 | 273.61
本页小计 | [8 empty] | 2476.74
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 22 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
4.10 | C12-1190 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 |  |  | 10㎡ | 1.0117 |  | 649.81 | 657.42
4.11 | C8-2891 | 低中压管道液压试验 公称直径（mm以内） 50 |  |  | 100m | 0.06 |  | 623.89 | 37.43
4.12 | C8-2955 | 管道系统蒸汽吹扫 公称直径（mm以内） 50 |  |  | 100m | 0.06 |  | 766.64 | 46
5 | 030802001003 | 无缝钢管 φ32*4.5 |  | 1.材质: 20优质无缝钢管; 2.规格: φ32*4.5 3.连接形式、焊接方法: 氩电联焊; 4.压力试验、吹扫与清洗设计要求: 液压试验、蒸汽吹扫; 5.除锈刷油：管道除锈后刷有机硅耐热漆二道； 6.保温结构：第一层40mm硅酸铝针刺毯外包长输低能耗耐高温反射层，第二层40mm硅酸铝针刺毯外包长输低能耗耐高温反射层，第三层40mm高温玻璃棉外包长输低能耗耐中温反射层，第四层40mm高温玻璃棉，第一层顶层（210°）40mm高温玻璃棉，第二层顶层（150°）40mm高温玻璃棉外包长输低能耗普通反射层，0.45mm长输低能耗热网专用覆特殊强化聚酯隔热钢板 | m | 6 |  | 355.19 | 2131.14
本页小计 | [8 empty] | 2131.14
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 23 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.1 | C8-62 | 低压碳钢管(氩电联焊) 公称直径（mm以内） 32 |  |  | 10m | 0.6 |  | 249.19 | 149.51
本页小计 | [8 empty] | 2131.14
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 24 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.2 | C12-35 | 喷河砂 管道 外壁 |  |  | 10m2 | 0.06029 |  | 259.79 | 15.66
本页小计 | [8 empty] | 2131.14
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 25 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.3 | C12-78 | 管道刷油 有机硅耐热漆 第一遍 |  |  | 10m2 | 0.06029 |  | 91.9 | 5.54
本页小计 | [8 empty] | 2131.14
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 26 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.4 | C12-79 | 管道刷油 有机硅耐热漆 增一遍 |  |  | 10m2 | 0.06029 |  | 89.99 | 5.43
本页小计 | [8 empty] | 2131.14
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 27 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.5 | C12-882 | 毡类制品安装 管道DN50以下(厚度) 40mm |  |  | m3 | 0.1765 |  | 1385.79 | 244.59
本页小计 | [8 empty] | 2131.14
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 28 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.6 | C12-786 | 纤维类制品安装 管道DN50以下(厚度) 40mm |  |  | m3 | 0.1765 |  | 1327.43 | 234.29
5.7 | C12-1165 | 铝箔 管道 |  |  | 10m2 | 1.2447 |  | 290.28 | 361.32
5.8 | C12-1165 | 铝箔 管道 |  |  | 10m2 | 0.51245 |  | 280.35 | 143.67
5.9 | C12-1165 | 铝箔 管道 |  |  | 10m2 | 0.96461 |  | 270.44 | 260.87
本页小计 | [8 empty] | 2131.14
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 29 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
5.10 | C12-1190 | 防潮层、保护层安装 金属薄板钉口安装 管道 |  |  | 10㎡ | 0.96461 |  | 649.81 | 626.81
5.11 | C8-2891 | 低中压管道液压试验 公称直径（mm以内） 50 |  |  | 100m | 0.06 |  | 623.89 | 37.43
5.12 | C8-2955 | 管道系统蒸汽吹扫 公称直径（mm以内） 50 |  |  | 100m | 0.06 |  | 766.64 | 46
6 | 030805001001 | 无缝弯头DN450 δ=10mm |  | 1.材质: 20无缝管件; 2.规格: DN450 3.焊接方法: 氩电联焊; | 个 | 10 |  | 1623.52 | 16235.2
6.1 | C8-776 | 低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径（mm以内） 450 |  |  | 10个 | 1 |  | 16235.15 | 16235.15
7 | 030805001002 | 无缝弯头DN50 δ=4.5mm |  | 1.材质: 20无缝管件; 2.规格: DN50 3.焊接方法: 氩电联焊; | 个 | 2 |  | 205.62 | 411.24
7.1 | C8-765 | 低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径（mm以内） 50 |  |  | 10个 | 0.2 |  | 2056.21 | 411.24
8 | 030805001003 | 无缝弯头DN25 δ=4.5mm |  | 1.材质: 20无缝管件; 2.规格: DN25 3.焊接方法: 氩电联焊; | 个 | 2 |  | 61.15 | 122.3
8.1 | C8-762 | 低压碳钢管件(氩电联焊) 公称直径（mm以内） 25 |  |  | 10个 | 0.2 |  | 611.49 | 122.3
9 | 030811002001 | 带颈对焊法兰 DN50 |  | 1.材质: 法兰; 2.规格: DN50 3.焊接方法: 氩电联焊; | 片 | 2 |  | 165.46 | 330.92
本页小计 | [8 empty] | 17099.66
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 30 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
9.1 | C8-2193 | 中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径（mm以内） 50 |  |  | 副 | 1 |  | 225.67 | 225.67
10 | 030811002002 | 带颈对焊法兰 DN25 |  | 1.材质: 法兰; 2.规格: DN25 3.焊接方法: 氩电联焊; | 片 | 2 |  | 117.92 | 235.84
10.1 | C8-2190 | 中压碳钢对焊法兰(氩电联焊) 公称直径（mm以内） 25 |  |  | 副 | 1 |  | 155.11 | 155.11
11 | 030815001001 | 长输低能耗隔热固定管托LEB 450 D-260/600-L/A |  | 1.型号、规格:长输低能耗隔热固定管托LEB 450 D-260/600-L/A 组合件 | 套 | 1 |  | 1618.11 | 1618.11
11.1 | C8-3376 | 长输低能耗隔热固定管托LEB 450 D-260/600-L/A |  |  | 个 | 1 |  | 1618.11 | 1618.11
12 | 030815001002 | 长输低能耗隔热滑动管托LEB 450 H-260/800-L/A |  | 1.型号、规格: 长输低能耗隔热滑动管托LEB 450 H-260/800-L/A 组合件 | 套 | 5 |  | 2018.11 | 10090.55
12.1 | C8-3376 | 长输低能耗隔热滑动管托LEB 450 H-260/800-L/A |  |  | 个 | 5 |  | 2018.11 | 10090.55
13 | 030815001003 | 长输低能耗隔热滑动管托LEB 450 H-260/600-L/A |  | 1.型号、规格: 长输低能耗隔热滑动管托LEB 450 H-260/600-L/A 组合件 | 套 | 2 |  | 1618.11 | 3236.22
13.1 | C8-3376 | 长输低能耗隔热滑动管托LEB 450 H-260/600-L/A |  |  | 个 | 2 |  | 1618.11 | 3236.22
14 | 031003009001 | 旋转补偿器 DN450 PN40 |  | 1.名称：旋转补偿器 2.规格：DN450 PN40 3.材质：碳钢 4.连接形式:焊接: 5.焊接方法:对焊; | 个 | 4 |  | 9673.76 | 38695.04
本页小计 | [8 empty] | 53875.76
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 31 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
14.1 | C10-1325 | 焊接式成品补偿器安装 公称直径(mm以内) 450 |  |  | 个 | 4 |  | 9673.76 | 38695.04
15 | 030808003001 | 闸阀DN50 |  | 1.名称：闸阀 2.规格：DN50 3.材质：碳钢 4.连接形式:焊接: 5.焊接方法:对焊; | 个 | 2 |  | 184.16 | 368.32
15.1 | C8-1695 | 中压法兰阀门 公称直径（mm以内） 50 |  |  | 个 | 2 |  | 184.16 | 368.32
16 | 030808003002 | 闸阀DN25 |  | 1.名称：闸阀 2.规格：DN25 3.材质：碳钢 4.连接形式:焊接: 5.焊接方法:对焊; | 个 | 1 |  | 103.39 | 103.39
16.1 | C8-1692 | 中压法兰阀门 公称直径（mm以内） 25 |  |  | 个 | 1 |  | 103.39 | 103.39
17 | 030808003003 | 疏水器 PN25 DN25 |  | 1.名称：疏水器 2.规格：PN25 DN25 3.材质：碳钢 4.连接形式:焊接: 5.焊接方法:对焊; | 套 | 1 |  | 582.57 | 582.57
17.1 | C8-1695 | 中压法兰阀门 公称直径（mm以内） 50 |  |  | 个 | 1 |  | 582.57 | 582.57
18 | 030816003001 | 焊缝Y射线探伤 |  | 1.名称: 射线照相检验; 2.底片规格: X射线胶片 80×300; 3.管壁厚度: 10mm; | 张 | 150 |  | 91.07 | 13660.5
18.1 | C8-3020 | 焊接无损γ射线探伤(外透法) 管壁厚(mm以内) 30 |  |  | 10张 | 15 |  | 910.65 | 13659.75
19 | 030816001001 | 外管超声波探伤 |  | 1.外护管进行100%超声波控伤检验，其质量不得低于II级 | m | 18 |  | 40.64 | 731.52
本页小计 | [8 empty] | 15446.3
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司
E.18：分部分项工程项目清单与措施项目清单计价表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  |  | 第 32 页 共 32 页
序号 | 项目编码 | 项目名称 |  | 项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |  | 金额（元）
[8 empty] | 综合单价 | 合价 | 其中： 暂估价
19.1 | C8-3019 | 管材表面无损探伤 超声波探伤 公称直径（mm以内） 350以上 |  |  | 10m | 1.8 |  | 406.35 | 731.43
20 | 030808003008 | 镁合金阳极 22kg（每组含4只22kg镁阳极、5m电缆、50kg填包料、1条棉布袋装好） |  |  | 套 | 1 |  | 5903.76 | 5903.76
20.1 | C4-967 | 保护接地 电解质离子接地极 |  |  | 套 | 1 |  | 5903.76 | 5903.76
21 | 030808003005 | 测试桩 CS-4 120*120*1200 |  |  | 套 | 1 |  | 814.7 | 814.7
21.1 | C4-891 | 钢管接地极 普通土 |  |  | 根 | 1 |  | 814.7 | 814.7
22 | 030808003006 | 长效参比电极 MCT-22 (埋地长效铜/饱和硫酸铜) |  |  | 套 | 1 |  | 611.52 | 611.52
22.1 | C4-961 | 直流电源避雷器 |  |  | 个 | 1 |  | 611.52 | 611.52
23 | 030808003007 | 测试桩电缆 VV-1*10 |  |  | m | 10 |  | 43.51 | 435.1
23.1 | C4-900 | 户外接地母线敷设(截面mm2以内) 200 |  |  | 10m | 1 |  | 435.09 | 435.09
单价措施费
1 | 031301017001 | 脚手架搭拆 |  |  | 项 | 1
本页小计 | [8 empty] | 7765.08
合 计 | [8 empty] | 633054.68
注：1.本表工程量清单项目综合的消耗量标准与E.19综合单价分析表综合的内容应相同；2.此表用于竣工结算时无暂估价栏。
广联达科技股份有限公司

## E.20 总价措施项目清单计费表
E.20：总价措施项目清单计费表
工程名称：安装工程 |  |  |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编号 | 项目名称 |  |  | 计算基础 |  | 费率(%) | 金额(元) | 备注
1 | 031302005001 | 冬雨季施工增加费 |  |  | 附录D相关规定 |  | 0.16 | 1012.89
合 计 | [7 empty] | 1012.89
注：按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。
广联达科技股份有限公司

## E.21 绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
E.21：绿色施工安全防护措施项目费计价表（招投标）
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  |  |  |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 工程内容 |  | 计算基数 | 费率(%) |  | 金额(元) |  | 备注
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  | 人工费 | 11.5 |  | 12833.15 |  | 按附录C说明及表4相应总费率标准计算
其中： | 安全生产费 |  | 人工费 | 10 |  | 11159.26
注：安装工程取费基数按人工费，其他工程取费基数按直接费（不含其他管理费的计费基数。详附录C说明）计算。
广联达科技股份有限公司

## E.23 其他项目清单与计价汇总表
E.23：其他项目清单与计价汇总表
工程名称：安装工程 |  | 标段： |  | 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 |  | 计费基础/单价 |  | 费率/数量 | 合计金额（元） | 备注
1.1 | 暂列金额 | [5 empty] | 明细详见E.24表
1.2 | 暂估价
1.2.1 | 材料（工程设备）暂估价
1.2.2 | 专业工程暂估价 | [5 empty] | 明细详见E.26表
1.2.3 | 分部分项工程暂估价 | [5 empty] | 按招标文件规定或合同约定明细详见E.26表
1.3 | 计日工 | [5 empty] | 明细详见E.27表
1.4 | 总承包服务费 | [5 empty] | 明细详见E.28表
1.5 | 优质工程增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
1.6 | 安全责任险、环境保护税 |  |  |  | 1 | 6469.01 | 明细详见E.29表
1.7 | 提前竣工措施增加费 | [5 empty] | 明细详见E.29表
1.8 | 索赔签证
9 | 其他项目费合计
注：材料暂估单价进入清单项目综合单价，此处不汇总。
广联达科技股份有限公司

## E.40 人工、材料、机械汇总表
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 1 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
1 | WJJ130104~1@1 | 100%双组份无溶剂聚氨酯 |  | kg | 3.698 |  | 20.363 | 75.3
2 | WJJ130114~1@1 | 100%双组份无溶剂聚氨酯 |  | kg | 22.099 |  | 20.363 | 450
3 | WJJ170127@2 | 20#无缝钢管 φ480*10 |  | m | 92.5 |  | 533.625 | 49360.31
4 | WJJ170127@3 | 20#无缝钢管 φ480*10 |  | m | 101.75 |  | 533.625 | 54296.34
5 | WJJ170120~2 | Q235B螺旋缝焊接钢管φ920*10 |  | m | 96.7 |  | 1032.66 | 99858.22
6 | J12-20 | X光脱水烘干机 ZTH-340 小型 |  | 台班 | 1.47 |  | 53.97 | 79.34
7 | 34060100002 | X射线胶片 80×300 |  | 张 | 180 |  | 2.895 | 521.1
8 | J12-27 | γ射线探伤仪 192/JY 小型 |  | 台班 | 21.045 |  | 132.82 | 2795.2
9 | 29170100001 | 阿拉伯铅号码 |  | 套 | 4.56 |  | 14.608 | 66.61
10 | 13011300001 | 白调和漆 |  | kg | 1.44 |  | 14.166 | 20.4
11 | J7-69 | 半自动切割机 厚度(mm) 100 小型 |  | 台班 | 1.35 |  | 96.35 | 130.07
12 | J7-69@1 | 半自动切割机 厚度(mm) 100 小 |  | 台班 | 4.34 |  | 96.35 | 418.16
13 | WJJ023103~1 | 玻璃纤维丝布 δ0.5mm |  | m2 | 121.33 |  | 2.213 | 268.5
14 | 88010300001 | 材料摊销费 |  | 元 | 301.023 |  | 1 | 301.02
15 | WJJ170101~1 | 测试桩 CS-4 120*120*1200 |  | 根 | 1 |  | 705 | 705
16 | WJJ011305~1 | 测试桩电缆 VV-1*10 |  | m | 10.23 |  | 8.738 | 89.39
17 | Y24-4 | 超声波探伤仪 扫描量程∶0-4500mm,频率∶0.5-10MHz |  | 台班 | 1.346 |  | 144.57 | 194.59
18 | WJJ200109~2 | 带颈对焊法兰 DN25 |  | 片 | 2 |  | 44.267 | 88.53
19 | WJJ200109~1 | 带颈对焊法兰 DN50 |  | 片 | 2 |  | 61.974 | 123.95
20 | ZC8949762 | 带内外环金属缠绕垫DN25 |  | 片 | 3 |  | 2.833 | 8.5
21 | ZC1591035 | 带内外环金属缠绕垫DN50 |  | 片 | 3 |  | 4.958 | 14.87
22 | ZC5567626 | 等长双头螺柱、螺母M12*75 |  | 套 | 12 |  | 6.02 | 72.24
23 | ZC4038961 | 等长双头螺柱、螺母M16*90 |  | 套 | 12 |  | 7.525 | 90.3
24 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 |  | kg | 210.832 |  | 5.135 | 1082.62
25 | 34110200001 | 电 |  | kW·h | 4.184 |  | 0.69 | 2.89
26 | WJJ341104 | 电 |  | kW·h | 9 |  | 0.69 | 6.21
27 | J5-8 | 电动单筒慢速卷扬机 牵引力(kN) 10 小型 |  | 台班 | 15.786 |  | 202.39 | 3194.93
28 | J10-8 | 电动空气压缩机 排气量(m3/min) 6 中型 |  | 台班 | 3.96 |  | 243.04 | 962.44
29 | JX002 | 电焊机（综合） |  | 台班 | 4.18 |  | 75.63 | 316.13
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 215593.16
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 2 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
30 | J9-44 | 电焊条恒温箱 小型 |  | 台班 | 0.42 |  | 22.73 | 9.55
31 | J9-41 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小型 |  | 台班 | 2.822 |  | 30.63 | 86.44
32 | J9-41@1 | 电焊条烘干箱 容量(cm3) 60×50×75 小 |  | 台班 | 1.86 |  | 30.63 | 56.97
33 | JX003@1 | 吊装机械(综合) |  | 台班 | 2.583 |  | 614.7 | 1587.77
34 | JX003 | 吊装机械（综合） |  | 台班 | 2.36 |  | 614.7 | 1450.69
35 | 16110100001 | 定影剂 |  | L | 3.9 |  | 74.537 | 290.69
36 | WJJ012925~1 | 镀锌薄钢板 δ0.45mm |  | m2 | 783.345 |  | 19.017 | 14896.87
37 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 |  | kg | 0.12 |  | 5.25 | 0.63
38 | 03210700015 | 镀锌铁丝 Φ1.2-1.6 |  | kg | 0.26 |  | 5.356 | 1.39
39 | 03210700017 | 镀锌铁丝 Φ1.4-2.5 |  | kg | 226.886 |  | 5.356 | 1215.2
40 | 03010300018 | 镀锌自攻螺钉 M4mm-6mm×M20mm-35mm |  | 十个 | 1135.85 |  | 0.381 | 432.76
41 | 14330700002 | 二甲苯 |  | kg | 8.233 |  | 7.472 | 61.52
42 | 03130700003 | 钢锯条 |  | 条 | 2.5 |  | 0.443 | 1.11
43 | WJJ150303~1 | 高温玻璃棉 |  | m3 | 31.506 |  | 593.183 | 18688.82
44 | WJJ143506~1 | 固化剂 |  | kg | 1.589 |  | 19.596 | 31.14
45 | WJJ022703 | 硅酸铝针刺保温毯 |  | m3 | 0.404 |  | 531.208 | 214.61
46 | WJJ022703~2 | 硅酸铝针刺保温毯 |  | m3 | 31.506 |  | 531.208 | 16736.24
47 | WJJ130110~1 | 环氧富锌底漆 |  | kg | 7.973 |  | 23.249 | 185.36
48 | 14030300001 | 机油 |  | kg | 0.972 |  | 9.916 | 9.64
49 | WJJ040302~1 | 机制砂 |  | m3 | 2.753 |  | 149.084 | 410.43
50 | WJJ040302~1@1 | 机制砂 |  | m3 | 1.577 |  | 149.084 | 235.11
51 | J7-45 | 剪板机 厚度×宽度(mm) 20×2500 中型 |  | 台班 | 6.658 |  | 370.24 | 2465.06
52 | J9-1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小型 |  | 台班 | 25.762 |  | 65.46 | 1686.38
53 | J9-1@1 | 交流弧焊机 容量(kV·A) 21 小 |  | 台班 | 23.3 |  | 65.46 | 1525.22
54 | J7-32 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小型 |  | 台班 | 0.004 |  | 9.92 | 0.04
55 | J7-32@1 | 立式钻床 钻孔直径(mm) 25 小 |  | 台班 | 0.252 |  | 9.92 | 2.5
56 | 13050500005 | 沥青漆 |  | kg | 0.03 |  | 13.28 | 0.4
57 | 01530700001 | 铝板 |  | 块 | 4.56 |  | 6.268 | 28.58
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 62311.12
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 3 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
58 | WJJ340105@1 | 镁合金阳极 22kg（每组含4只22kg镁阳极、5m电缆、50kg填包料、1条棉布袋装好） |  | 套 | 1 |  | 4957.946 | 4957.95
59 | 03110100002 | 尼龙砂轮片 Φ100 |  | 片 | 11.152 |  | 2.497 | 27.85
60 | 03110100008 | 尼龙砂轮片 Φ100×16×3 |  | 片 | 40.305 |  | 2.984 | 120.27
61 | 03110100007 | 尼龙砂轮片 Φ500 |  | 片 | 0.138 |  | 12.271 | 1.69
62 | 34011900001 | 耦合剂 |  | kg | 6.732 |  | 11.749 | 79.09
63 | J7-105 | 喷砂除锈机 能力(m3/min) 3 小型 |  | 台班 | 3.603 |  | 38.58 | 139
64 | 17271100001 | 喷砂用胶管 中压 D40 |  | m | 1.759 |  | 17.238 | 30.32
65 | 34091900019 | 喷砂嘴 |  | 个 | 0.705 |  | 53.121 | 37.45
66 | 03010700004 | 膨胀螺栓 M6 |  | 套 | 1.02 |  | 0.195 | 0.2
67 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 147.017 |  | 1 | 147.02
68 | J3-19 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大型 |  | 台班 | 0.704 |  | 964.18 | 678.78
69 | J3-19@1 | 汽车式起重机 提升质量(t) 8 大 |  | 台班 | 1.488 |  | 964.18 | 1434.7
70 | J12-15@1 | 轻便钻机 XJ-100 小 |  | 台班 | 0.129 |  | 255.024 | 32.9
71 | 17310100021 | 热缩管 Φ50 |  | m | 0.1 |  | 2.488 | 0.25
72 | 01290200018@1 | 热轧中钢板 δ12mm～20mm |  | kg | 60.69 |  | 5.51 | 334.4
73 | 01290200018 | 热轧中钢板 δ12mm-20mm |  | kg | 0.18 |  | 4.878 | 0.88
74 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 111592.616 |  | 1 | 111592.62
75 | J7-118 | 砂轮切割机 砂轮直径（mm） 500 小型 |  | 台班 | 0.04 |  | 53.92 | 2.16
76 | 02010300003 | 石棉橡胶板 δ0.8mm-6mm |  | kg | 0.32 |  | 7.835 | 2.51
77 | J8-34 | 试压泵 压力(MPa) 60 小型 |  | 台班 | 0.012 |  | 26.16 | 0.31
78 | J8-34@1 | 试压泵 压力(MPa) 60 小 |  | 台班 | 0.63 |  | 26.16 | 16.48
79 | 34011700002 | 铈钨棒 |  | g | 31.696 |  | 4.657 | 147.61
80 | WJJ190017~4 | 疏水器 PN25 DN25 |  | 个 | 1 |  | 522.355 | 522.36
81 | 34110100002 | 水 |  | t | 1.83 |  | 3.2 | 5.86
82 | WJJ341103 | 水 |  | t | 0.028 |  | 3.2 | 0.09
83 | WJJ341103@1 | 水 |  | t | 33.264 |  | 3.2 | 106.44
84 | 02190100003 | 塑料暗袋 80×300 |  | 副 | 6.96 |  | 6.737 | 46.89
85 | 03130200023 | 碳钢焊丝 |  | kg | 5.692 |  | 11.749 | 66.88
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 120532.96
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 4 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
86 | 03110700009 | 铁砂布 0#-2# |  | 张 | 0.318 |  | 0.735 | 0.23
87 | 03130300005 | 铜焊粉 |  | kg | 0.12 |  | 15.511 | 1.86
88 | WJJ170127~3 | 无缝钢管 φ32*4.5 |  | m | 5.832 |  | 14.05 | 81.94
89 | WJJ170127~1 | 无缝钢管 φ57*4.5 |  | m | 5.742 |  | 26.826 | 154.03
90 | WJJ180314~4 | 无缝弯头DN25 δ=4.5mm |  | 个 | 2 |  | 22.134 | 44.27
91 | WJJ180314~1 | 无缝弯头DN450 δ=10mm |  | 个 | 10 |  | 973.882 | 9738.82
92 | WJJ180314~2 | 无缝弯头DN50 δ=4.5mm |  | 个 | 2 |  | 141.656 | 283.31
93 | WJJ143508~1 | 稀释剂 |  | kg | 1.618 |  | 14.874 | 24.07
94 | 34060300001 | 显影剂 |  | L | 3.9 |  | 2.506 | 9.77
95 | 24191500001 | 像质计 |  | 个 | 6.96 |  | 17.707 | 123.24
96 | 01270100001 | 型钢 综合 |  | kg | 0.8 |  | 5.046 | 4.04
97 | WJJ182108~1 | 旋转补偿器 DN450 PN40 |  | 个 | 4 |  | 9000 | 36000
98 | J12-33 | 压鼓机 小型 |  | 台班 | 2.611 |  | 74.58 | 194.73
99 | J9-33 | 氩弧焊机 电流(A) 500 小型 |  | 台班 | 4.505 |  | 101.04 | 455.19
100 | J9-33@1 | 氩弧焊机 电流(A) 500 小 |  | 台班 | 8.184 |  | 101.04 | 826.91
101 | 14391300002 | 氩气 |  | m3 | 15.728 |  | 13.988 | 220
102 | WJJ150303 | 岩棉管壳 |  | m3 | 0.404 |  | 486.941 | 196.72
103 | 14390900001 | 氧气 |  | m3 | 103.264 |  | 5.197 | 536.66
104 | 17271300003 | 氧气胶管 Φ8 |  | m | 6.96 |  | 2.86 | 19.91
105 | 14430300017 | 医用白胶布 |  | m2 | 1.44 |  | 5.613 | 8.08
106 | 14390700001 | 乙炔气 |  | kg | 34.806 |  | 15.184 | 528.49
107 | 13090300001 | 银粉 |  | kg | 0.365 |  | 17.193 | 6.28
108 | 29251900001 | 英文铅号码 |  | 套 | 4.56 |  | 22.134 | 100.93
109 | WJJ130532~1 | 有机硅耐热漆 W61-25 |  | kg | 5.799 |  | 39.726 | 230.37
110 | 14352300012 | 有机硅漆稀释剂 X13 |  | kg | 0.9 |  | 14.608 | 13.15
111 | J4-4 | 载重汽车 装载质量(t) 5 中型 |  | 台班 | 0.152 |  | 481.47 | 73.18
112 | J4-6 | 载重汽车 装载质量(t) 8 中型 |  | 台班 | 0.88 |  | 566.16 | 498.22
113 | J4-6@1 | 载重汽车 装载质量(t) 8 中 |  | 台班 | 1.86 |  | 566.16 | 1053.06
114 | 24693500004 | 增感屏 80×300 |  | 副 | 7.2 |  | 7.667 | 55.2
115 | WJJ190017~3 | 闸阀DN25 |  | 个 | 1 |  | 53.121 | 53.12
116 | WJJ190017~2 | 闸阀DN50 |  | 个 | 2 |  | 123.949 | 247.9
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 51783.68
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司
E.40：人工、材料、机械汇总表
工程名称：安装工程 |  |  | 标段： |  |  | 第 5 页 共 5 页
序号 | 编码 | 名称(材料、机械规格型号) |  | 单位 | 数量 |  | 单价（元） | 合价（元） | 备注
117 | WJJ200116~2 | 长输低能耗隔热固定管托LEB 450 D-260/600-L/A |  | 套 | 1 |  | 1200 | 1200
118 | WJJ200116~8 | 长输低能耗隔热滑动管托LEB 450 H-260/600-L/A |  | 套 | 2 |  | 1200 | 2400
119 | WJJ200116~6 | 长输低能耗隔热滑动管托LEB 450 H-260/800-L/A |  | 套 | 5 |  | 1600 | 8000
120 | WJJ093501~1 | 长输低能耗耐高温反射层 |  | m2 | 2792.463 |  | 6.729 | 18790.48
121 | WJJ093501~2 | 长输低能耗耐中温反射层 |  | m2 | 679.683 |  | 6.02 | 4091.69
122 | WJJ093501~3 | 长输低能耗普通反射层 |  | m2 | 913.903 |  | 5.312 | 4854.65
123 | WJJ270501~1 | 长效参比电极 MCT-22 (埋地长效铜/饱和硫酸铜) |  | 套 | 1 |  | 575.476 | 575.48
124 | WJJ341106 | 蒸汽 |  | t | 0.326 |  | 151.179 | 49.28
125 | WJJ341106@1 | 蒸汽 |  | t | 558.117 |  | 151.179 | 84375.57
126 | 03130100035 | 紫铜电焊条 T107 Φ3.2 |  | kg | 1 |  | 72.085 | 72.09
127 | 03130600002 | 钻头 Φ3 |  | 个 | 130.557 |  | 1.647 | 215.03
| 本页小计 |  |  | 元 |  |  |  | 124624.27
| 合计 |  |  | 元 |  |  |  | 574845.19
注：招标控制价、投标报价、竣工结算通用表。
广联达科技股份有限公司