## 【费1】单位工程审核对比表
单位工程审核对比表
工程名称：单项工程-配电设备 |  |  | 金额单位：元 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 审定 |  |  | 备注
|  | 计算表达式 |  | 金额
一 | 分部分项工程费 | (分部分项合计) * 100% |  | 859359.78 | 分部分项费用合计
1 | 直接费 | (人工费+材料费+机械费) * 100% |  | 846339.23
1.1 | 人工费 | (分部分项人工费) * 100% |  | 22916.5
1.2 | 材料费 | (分部分项材料费+分部分项主材费+分部分项设备费+单株超过3万元的苗木) * 100% |  | 819437.28
1.2.1 | 其中：工程设备费/其他 | (分部分项设备费+单株超过3万元的苗木) * 100% |  |  | （详见附录C说明第2条规定计算）
1.3 | 机械费 | (分部分项机械费) * 100% |  | 3985.45
2 | 管理费 | (分部分项管理费) * 100% |  | 8028.15
3 | 其他管理费 | (其他管理费) * 100% |  |  | （按附录C说明第2条规定计算）
4 | 利润 | (分部分项利润) * 100% |  | 4992.73
二 | 措施项目费 | (单价措施项目费+总价措施项目费+绿色施工安全防护措施项目费) * 100% |  | 4245.77 | 1+2+3
1 | 单价措施项目费 | (技术措施项目合计) * 100% |  |  | 单价措施项目费合计
1.1 | 直接费 | (人工费+材料费+机械费) * 100%
1.1.1 | 人工费 | (技术措施项目人工费) * 100%
1.1.2 | 材料费 | (技术措施项目材料费+技术措施项目主材费+技术措施项目设备费) * 100%
1.1.3 | 机械费 | (技术措施项目机械费) * 100%
1.2 | 管理费 | (技术措施项目管理费) * 100%
1.3 | 利润 | (技术措施项目利润) * 100%
2 | 总价措施项目费 | (组织措施项目合计) * 100% |  | 1374.98 | （按E.20总价措施项目计价表计算）
3 | 绿色施工安全防护措施项目费 | (绿色施工安全防护措施费合计) * 100% |  | 2870.79 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）
3.1 | 其中安全生产费 | (安全生产费) * 100% |  | 2496.34 | （按E.21绿色施工安全防护措施费计价表计算）
三 | 其他项目费 | (其他项目合计) * 100% |  | 48149.62 | （按E.23其他项目计价汇总表计算）
四 | 税前造价 | (分部分项工程费+措施项目费+其他项目费) * 100% |  | 911755.17 | 一+二+三
五 | 优惠 | (税前造价-分部分项主材费-绿色施工安全防护措施项目费-其他项目费) * 15% |  | 10549.64
六 | 销项税额 | (税前造价-优惠) * 9% |  | 81108.5 | 四
七 | 建安工程造价 | (税前造价+销项税额-优惠) * 100% |  | 982314.03 | 四+五
编制人： |  |  | 审定人：

## 【分部1】分部分项清单对比表
分部分项清单对比表
工程名称：单项工程-配电设备 | [5 empty] | 金额单位：元 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目编码 | 项目名称与特征 |  | 计量单位 | 审定
[5 empty] | 工程量 |  | 综合单价 | 综合合价
1 | 081103004001 | 直流充电机 120kW一机二充直流充电桩 |  | 台 | 9 |  | 40506.9 | 364562.1
2 | 040205022001 | 道闸机 |  | 套 | 1 |  | 23731.86 | 23731.86
3 | 040205022002 | 道闸迁改 |  | 套 | 1 |  | 2000 | 2000
4 | 01B004 | 充电桩面板 |  | 套
5 | 040807002001 | 供电系统调试 直流充电机 调试 |  | 系统 | 9 |  | 344.54 | 3100.86
6 | 030402018001 | 组合型成套箱式变电站 欧式箱变，SCB14-1250/10 |  | 台 | 1 |  | 370034.84 | 370034.84
7 | 030507008001 | 监控摄像设备 摄像机200万像素H264编码8mm焦距 |  | 台 | 4 |  | 2130.72 | 8522.88
8 | 030507014001 | 显示设备 监控显示器 21.5寸 |  | 台 | 1 |  | 999.2 | 999.2
9 | 080607003002 | 监控计算机 |  | 套 | 1 |  | 6642.4 | 6642.4
10 | 030101001001 | 车位改造 |  | 处 | 18 |  | 1000 | 18000
11 | 030901013001 | 灭火器 干粉灭火器 MF/FBC5手提式*2 |  | 具 | 9 |  | 163.09 | 1467.81
12 | 030901013002 | 灭火器 推车式灭火器 50kg |  | 具 | 1 |  | 534.83 | 534.83
13 | 030404017001 | 配电箱 室外车棚照明不锈钢配电箱 |  | 台 | 1 |  | 3404.35 | 3404.35
14 | 030412008001 | 中杆灯 LED户外室外防水投光灯 |  | 套 | 18 |  | 1339.59 | 24112.62
15 | 080903018001 | LED疏散照明灯 应急照明灯 |  | 个 | 9 |  | 103.16 | 928.44
16 | 030404017002 | 配电箱 含监控主机(8T)，24口交换机,1套UPS不间断电 |  | 台 | 1 |  | 3404.35 | 3404.35
17 | 030501012001 | 交换机 |  | 台
18 | 030501009001 | 路由器 |  | 台 | 2 |  | 1148.24 | 2296.48
19 | 031101055001 | 光电转换器 单模单纤千兆光纤收发器 |  | 个 | 2 |  | 1222.65 | 2445.3
20 | 030502007001 | 光缆 超五类网线 |  | m | 120 |  | 4.48 | 537.6
21 | 030502007002 | 光缆 GYXTW-4B1 铠装单模4芯光纤 |  | m | 120 |  | 5.83 | 699.6
22 | 030502010001 | 配线架 尾纤及配线架 |  | 套 | 2 |  | 315.94 | 631.88
23 | 030409002001 | 接地母线 -50X5镀锌扁钢 |  | m | 300 |  | 44.47 | 13341
24 | 030409001001 | 接地极 角钢40*4*2500 |  | 根 | 18 |  | 159.51 | 2871.18
25 | 030409002003 | 接地母线 BV-1x4mm² |  | m | 300 |  | 3.59 | 1077
26 | 030409002002 | 接地母线 BVR-1x16mm² |  | m | 300 |  | 12.11 | 3633
27 | 030414011001 | 接地装置 |  | 系统 | 1 |  | 380.2 | 380.2
|  | 合计 | [5 empty] | 859359.78
编制人： |  |  | 审核人： |  |  | 审定人：

## 【措施1】措施项目审核对比表
措施项目审核对比表
工程名称：单项工程-配电设备 |  |  |  | 金额单位：元 第 1 页 共 1 页
序号 | 项目名称 | 计量单位 | 审定
|  |  | 取费基数/工程量 |  | 单价/费率(%) | 金额
C03 | 措施项目 |  |  |  |  | 4245.77
C0301 | 总价措施费 |  |  |  |  | 1374.98
031302002001 | 夜间施工增加费 | 项
03B001 | 压缩工期措施增加费（招投标） | 项 | 分部分项人工费+分部分项机械费+技术措施项目人工费+技术措施项目机械费 |  | 0
031302005001 | 冬雨季施工增加费 | 项 | 分部分项合计+技术措施项目合计 |  | 0.16 | 1374.98
031302006001 | 已完工程及设备保护费 | 项
03B002 | 工程定位复测费 | 项
03B003 | 专业工程中的有关措施项目费 | 项
031301010001 | 安装与生产同时进行施工增加 | 项 | 1
031301011001 | 在有害身体健康环境中施工增加 | 项 | 1
031302007001 | 高层施工增加 | 项 | 1
C0302 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  |  |  |  | 2870.79
一 | 绿色施工安全防护措施项目费 |  |  |  |  | 2870.79
031302001001 | 绿色施工安全防护措施项目费 | 项 | 分部分项基期人工费+技术措施基期人工费 |  | 11.5 | 2870.79
其中 | 安全生产费 | 项 | 分部分项基期人工费+技术措施基期人工费 |  | 10 | 2496.34
C0303 | 单价措施费
|  | 项 | 1
| 合计 |  |  |  |  | 4245.77
编制人： |  |  |  | 审定人：

## 【其他1】其他项目审核对比表
其他项目审核对比表
工程名称：单项工程-配电设备
序号 | 项目名称 | 审定金额
| 其他项目 | 48149.62
1 | 暂列金额 | 42967.99
2 | 暂估价
2.1 | 材料暂估价 | 43019.04
2.2 | 专业工程暂估价
2.3 | 分部分项工程暂估价
3 | 计日工
4 | 总承包服务费
5 | 优质工程增加费
6 | 安全责任险、环境保护税 | 5181.63
7 | 提前竣工措施增加费
8 | 索赔签证
| 合计 | 48149.62
编制人：

## 【人材机2】人材机审核对比表
单位工程人材机审核对比表
工程名称：单项工程-配电设备 | [5 empty] | 金额单位：元 第 1 页 共 1 页
序号 | 材料编码 | 项目名称 | 规格型号 | 单位 | 审定
[5 empty] | 数量 |  | 市场价 | 合价
一 |  | 人工
1 | H00001 | 人工费 |  | 元 | 24963.375 |  | 0.918 | 22916.38
|  | 人工小计 | [5 empty] | 22916.38
二 |  | 材料
1 | WJJ011305@1 | -50X5镀锌扁钢 |  | m | 306.9 |  | 11.51 | 3532.42
2 | WJJ280302@2 | BVR-1x16 |  | m | 315 |  | 10.174 | 3204.81
3 | WJJ280302@1 | ZRC-BV-0.45/0.75kV-1x4 |  | m | 315 |  | 2.49 | 784.35
4 | 02270300002 | 白布 宽900mm |  | m2 | 1 |  | 4.14 | 4.14
5 | 14050300001 | 变压器油 |  | kg | 1.5 |  | 15.58 | 23.37
6 | BCCLF4 | 车位改造 |  | 处 | 18 |  | 1000 | 18000
7 | 03130600022 | 冲击钻头 Φ12 |  | 个 | 0.918 |  | 7.7 | 7.07
8 | 13050300002 | 醇酸防锈漆 红丹 |  | kg | 0.8 |  | 12.43 | 9.94
9 | 29091100001 | 瓷接头 双位 |  | 个 | 27.81 |  | 0.73 | 20.3
10 | 03010500038 | 地脚螺栓带帽带垫 M12×160以下 |  | 套 | 73.44 |  | 1.04 | 76.38
11 | 03130100021 | 低碳钢焊条 J422 Φ3.2 |  | kg | 9.1 |  | 6.02 | 54.78
12 | 34011900002 | 电力复合脂 一级 |  | kg | 0.8 |  | 19.47 | 15.58
13 | 13011300004 | 调和漆 |  | kg | 1.33 |  | 13.64 | 18.14
14 | 01130300001 | 镀锌扁钢 25×4 |  | kg | 3 |  | 4.72 | 14.16
15 | 01130300002 | 镀锌扁钢 40×4 |  | kg | 13.5 |  | 4.72 | 63.72
16 | 01130300003 | 镀锌扁钢 60×6 |  | kg | 172.6 |  | 4.72 | 814.67
17 | 03010500064 | 镀锌精制螺栓 M10×100以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 45.1 |  | 0.54 | 24.35
18 | 03010500072 | 镀锌精制螺栓 M16×250以内 2平 1弹垫 |  | 套 | 4.8 |  | 2.81 | 13.49
19 | 03210700007 | 镀锌铁丝 Φ1.5 |  | kg | 0.366 |  | 5.35 | 1.96
20 | 03210700020 | 镀锌铁丝 Φ2.8～4.0 |  | kg | 0.24 |  | 5.35 | 1.28
21 | 13011100002 | 酚醛磁漆 各色 |  | kg | 0.04 |  | 16.36 | 0.65
22 | 01292500003 | 钢板垫板 δ1～2 |  | kg | 0.48 |  | 4.1 | 1.97
23 | 01292500004 | 钢板垫板 δ4mm |  | kg | 26.8 |  | 3.89 | 104.25
24 | 03130700003 | 钢锯条 |  | 条 | 49.5 |  | 0.28 | 13.86
25 | 29250700005 | 光缆识别牌 PVC80mm×60mm×0.8mm |  | 块 | 1.454 |  | 1.77 | 2.57
26 | 03130400003 | 焊锡膏 50g/瓶 |  | kg | 0.48 |  | 42.79 | 20.54
27 | 03130200010 | 焊锡丝 综合 |  | kg | 2.7 |  | 22.12 | 59.72
28 | 17250300102 | 聚乙烯波纹管 DN25 |  | m | 3.204 |  | 2.93 | 9.39
29 | 01030100003 | 冷拔低碳钢丝 Φ1.6 |  | kg | 0.69 |  | 4.66 | 3.22
30 | 13050500005 | 沥青漆 |  | kg | 0.66 |  | 8.04 | 5.31
31 | 05030700001 | 模板木材 松木 |  | m3 | 0.036 |  | 1111.06 | 40
32 | 03010300024 | 木螺钉 m2mm～4mm×M6mm～65mm |  | 十个 | 3.672 |  | 0.22 | 0.81
33 | 03010700028 | 膨胀螺栓 M16×100～160 |  | 套 | 6 |  | 2.02 | 12.12
34 | 88010500001 | 其他材料费 |  | 元 | 105.869 |  | 1 | 105.87
35 | 14030100001 | 汽油 |  | kg | 1.5 |  | 9.247 | 13.87
36 | 37230100001 | 双线电缆托板 290mm |  | 只 | 5.82 |  | 4.75 | 27.65
37 | 02130100003 | 塑料带 20mm×40m |  | 卷 | 10.8 |  | 3.54 | 38.23
38 | 29062300002 | 塑料护口(钢管用) DN15 |  | 个 | 4.848 |  | 0.11 | 0.53
39 | 17250000019 | 塑料软管 DN5 |  | m | 5.1 |  | 0.2 | 1.02
40 | 02191100002 | 塑料胀管 Φ6～8 |  | 个 | 36.72 |  | 0.24 | 8.81
41 | 03110700009 | 铁砂布 0#～2# |  | 张 | 3.6 |  | 0.83 | 2.99
42 | 29090100008 | 铜接线端子 DT-6mm2 |  | 个 | 4.08 |  | 1.07 | 4.37
43 | 29090100004 | 铜接线端子 OT-20A |  | 个 | 9.135 |  | 0.16 | 1.46
44 | 28032100003 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-2.5mm2 |  | m | 4.581 |  | 1.33 | 6.09
45 | 28032100005 | 铜芯聚氯乙烯绝缘电线 BV-6.0mm2 |  | m | 4.08 |  | 3.85 | 15.71
46 | H1-3 | 现场现拌普通混凝土 坍落度45以下 砾40 C20 水泥42.5 |  | m3 | 3.708 |  | 463.33 | 1718.03
47 | 88010500003 | 校验材料费 |  | 元 | 62.25 |  | 1 | 62.25
48 | 14330300001 | 乙醇(酒精) 纯度99.5% 工业用 |  | kg | 0.22 |  | 7.78 | 1.71
49 | 17250000032 | 异型塑料圆管 DN5 |  | m | 36 |  | 0.62 | 22.32
50 | 03210100038 | 圆钉 |  | kg | 0.396 |  | 6.5 | 2.57
51 | 02030400003 | 自粘性橡胶带 20mm×5m |  | 卷 | 1.248 |  | 5.31 | 6.63
52 | 14430300018 | 自粘性橡胶绝缘胶带 20mm×5m |  | 卷 | 1.3 |  | 6.6 | 8.58
53 | 35010400002 | 组合钢模板 |  | kg | 3.744 |  | 6.78 | 25.38
|  | 材料小计 | [5 empty] | 29033.39
三 |  | 机械
1 | J0004H | 安拆费及场外运费 |  | 元 | 74.371 |  | 1 | 74.37
2 | J0011 | 柴油 |  | kg | 18.35 |  | 7.43 | 136.34
3 | J0015 | 电 |  | kW·h | 345.363 |  | 0.69 | 238.3
4 | J0007H | 动力费 |  | 元 | 15.403 |  | 1 | 15.4
5 | J0002H | 检修费 |  | 元 | 94.65 |  | 1 | 94.65
6 | J0008H | 其他费用 |  | 元 | 18.343 |  | 1 | 18.34
7 | J0013 | 汽油 |  | kg | 77.755 |  | 9.247 | 719
8 | JXRGF | 人工费 |  | 元 | 890.56 |  | 0.918 | 817.53
9 | JXRGF@1 | 人工费 |  | 元 | 208 |  | 0.918 | 190.94
10 | J0003H | 维护费 |  | 元 | 352.849 |  | 1 | 352.85
11 | J0005H | 校验费 |  | 元 | 198.894 |  | 1 | 198.89
12 | J0001H | 折旧费 |  | 元 | 1128.81 |  | 1 | 1128.81
|  | 机械小计 | [5 empty] | 3985.42
四 |  | 主材
1 | 补充设备011 | 120kW一体式一机双枪直流充电机 |  | 台 | 9 |  | 39840.637 | 358565.73
2 | WJJ292508@1 | GYXTW-4B1 铠装单模4芯光纤 |  | m | 121.8 |  | 1.594 | 194.15
3 | WJJ253304@1 | LED户外室外防水投光灯 |  | 个 | 18.18 |  | 929.615 | 16900.4
4 | WJJ282501@1 | 超五类网线 |  | m | 126 |  | 2.045 | 257.67
5 | 补充主材002 | 道闸机 |  | 台 | 1 |  | 23019.035 | 23019.04
6 | BCSBF0@1 | 道闸迁改 |  | 套 | 1 |  | 2000 | 2000
7 | 补充设备008@9 | 低压电容柜 | GGD | 台 | 2
8 | 补充设备008@8 | 低压进线柜 | GGD | 台 | 1
9 | 补充设备008@11 | 低压馈线柜 | GGD | 台 | 2
10 | 补充设备008@13 | 低压滤波柜 | GGD | 台 | 1
11 | WJJ230702@1 | 干粉灭火器 手提式 |  | 套 | 9 |  | 150 | 1350
12 | 补充设备008@14 | 干式变压器 | SCB14-1250KVA | 台 | 1
13 | 补充设备008@7 | 高压出线柜 | HXGN-12 | 台 | 2
14 | 补充设备008@6 | 高压计量柜 | HXGN-12 | 台 | 1
15 | 补充设备008@5 | 高压进线柜 | HXGN-12 | 台 | 1
16 | 补充设备005@1 | 光电转换收发器 | 单模单纤千兆光纤收发器 | 台 | 2 |  | 796.813 | 1593.63
17 | 补充设备002 | 监控摄像设备 | 200万像素H264编码8mm焦距 | 台 | 4 |  | 1859.23 | 7436.92
18 | 补充设备003@1 | 监控显示器 21.5寸 |  | 台 | 1 |  | 752.545 | 752.55
19 | 补充设备007@1 | 监控主机 | DS-8632N-I16 | 台 | 1 |  | 5843.293 | 5843.29
20 | 补充设备006@1 | 交换机 | 交换机16口百兆PoE供电,两个千兆端口企业级交换机 | 台 |  |  | 1558.212
21 | WJJ012102@1 | 角钢50*5*2500 |  | 根 | 18 |  | 80 | 1440
22 | 补充设备001 | 路由器 | 4G/5G | 台 | 2 |  | 943.32 | 1886.64
23 | 补充设备004@1 | 配电箱 |  | 台 | 1 |  | 3098.716 | 3098.72
24 | 补充设备004@2 | 弱电箱 |  | 台 | 1 |  | 3098.716 | 3098.72
25 | WJJ230702@2 | 推车式灭火器 | 50kg | 套 | 1 |  | 520.584 | 520.58
26 | 补充主材001@1 | 尾纤及配线架 |  | 套 | 2 |  | 271.11 | 542.22
27 | 补充设备008@15 | 箱变外壳 | 含电缆铜排连接 | 台 | 1
28 | WJJ252102@2 | 应急照明灯 |  | 个 | 9.09 |  | 75 | 681.75
29 | 补充主材003 | 组合型成套箱式变电站 |  | 台 | 1 |  | 361221.78 | 361221.78
|  | 主材小计 | [5 empty] | 790403.79
五 |  | 设备
|  | 合计 | [5 empty] | 846338.98
编制人： | [5 empty] | 审定人：